| 行政处罚公示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会 信用代码 | 行政处罚决定书编号 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 处罚决定内容 | 处罚决定日期 | 执法单位名称 |
| 1 | 洪洞县大槐树镇新英幼儿园 | 52141024MJ00361339 | 洪消行罚决字〔2023〕第0016号 | 消防设施、器材未保持完好有效 | 根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年9月1日 | 洪洞县消防救援大队 |
| 2 | 洪洞县辛村镇卫生院马牧分院（洪洞县医疗集团辛村镇卫生院马牧分院） | 12140925E288209341 | 洪消行罚决字〔2023〕第0017号 | 消防安全标志配置、设置不符合标准 | 根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年9月28日 | 洪洞县消防救援大队 |
| 3 | 临汾经济技术开发区兴安捷消防工程有限公司 | 91141000554123766B | 曲消行罚决字〔2023〕第0015号 | 未按规定公示消防技术服务信息 | 《社会消防技术服务管理规定》第三十条 | 罚款人民币壹仟元整 | 2023年9月14日 | 曲沃县消防救援大队 |
| 4 | 临汾市物业服务有限公司第一公司 | 91141002MA0L54YG1C | 尧消行罚决字〔2023〕第0032号 | 非人员密集场所使用不合格的消防产品逾期未改 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 罚款人民币伍佰元整 | 2023年9月1日 | 尧都区消防救援大队 |
| 5 | 林某某 | 14260119******2820 | 尧消行罚决字〔2023〕第0033号 | 非人员密集场所使用不合格的消防产品逾期未改 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 罚款人民币伍拾元整 | 2023年9月1日 | 尧都区消防救援大队 |
| 6 | 山西尚馨物业服务有限公司 | 91141002MA0K7UNH00 | 尧消行罚决字〔2023〕第0034号 | 消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年9月15日 | 尧都区消防救援大队 |
| 7 | 临汾市宝俊亨物业服务有限公司（安泰家园） | 91141002597384640K | 尧消行罚决字〔2023〕第0035号 | 消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年9月17日 | 尧都区消防救援大队 |
| 8 | 临汾大鲜丰商贸有限公司新百汇分公司 | 91141002MA0LAGX8XJ。 | 尧消行罚决字〔2023〕第0036号 | 消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币壹万捌仟伍佰元整 | 2023年9月17日 | 尧都区消防救援大队 |
| 9 | 临汾双山新能源供热股份有限公司 | 91141002692245534B | 尧消行罚决字〔2023〕第0037号 | 消防设施、器材未保持完好有效；（高层民用建筑）安排不具备相应条件的人员值班 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项；《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第四项 | 罚款人民币柒仟元整 | 2023年9月17日 | 尧都区消防救援大队 |
| 10 | 肖某某 | 14260119******233X | 尧消行罚决字〔2023〕第0038号 | 擅自停用消防设施、器材 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项、第二款 | 罚款人民币伍佰元整 | 2023年9月19日 | 尧都区消防救援大队 |
| 11 | 临汾盛祥居物业服务有限公司（滨港龙湾小区） | 911410003305457080 | 尧消行罚决字〔2023〕第0039号 | 消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年9月27日 | 尧都区消防救援大队 |
| 12 | 房某某 | 14263319******1023 | 大消行罚决字〔2023〕第0027号 | 损坏消防设施、器材 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项、第二款 | 罚款人民币壹佰伍拾元整 | 2023年9月28日 | 大宁县消防救援大队 |
| 13 | 大宁县乾龙火锅店 | 92141030MACQQ52X05 | 大消行罚决字〔2023〕第 0028号 | 人员密集场所使用不合格消防产品逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年9月30日 | 大宁县消防救援大队 |
| 14 | 贺某某 | 14103019******0016 | 大消行罚决字〔2023〕第0029号 | 人员密集场所使用不合格消防产品逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 罚款人民币伍佰元整 | 2023年9月30日 | 大宁县消防救援大队 |
| 15 | 汾西县舒心快捷酒店 | 91141034MA0KWBC06J | 汾消行罚决字〔2023〕第0007号 | 消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年9月8日 | 临汾市消防救援支队 |
| 16 | 古县牡丹大酒店 | 911410256802070715 | 古消行罚决字〔2023〕第0008号 | 人员密集场所使用不合格消防产品逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年9月28日 | 古县消防救援大队 |
| 17 | 靳某某 | 14262719******0025 | 古消行罚决字〔2023〕第0009号 | 人员密集场所使用不合格消防产品逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 罚款人民币伍佰元整 | 2023年9月28日 | 古县消防救援大队 |
| 18 | 山西福云至胜消防设施检测有限公司 | 91141061MA7Y6N0R7B | 侯消行罚决字〔2023〕第0024号 | 未按规定公示消防技术服务信息 | 《社会消防技术服务管理规定》第三十条 | 罚款人民币壹仟元整 | 2023年9月29日 | 侯马市消防救援大队 |
| 19 | 山西和谐消防科技技术服务有限公司 | 91141081MA7Y689R3U | 侯消行罚决字〔2023〕第0023号 | 未明确项目负责人 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第一款第一项 | 罚款人民币壹仟元整 | 2023年9月29日 | 侯马市消防救援大队 |
| 20 | 侯马市金时代酒店管理有限公司 | 91141081346860147K | 侯消行罚决字〔2023〕第0025号 | 消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年9月30日 | 侯马市消防救援大队 |
| 21 | 侯马市鑫源百货商行 | 92141081MA0J07DE0T | 侯消行罚决字〔2023〕第0026号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 责令停止使用 | 2023年9月30日 | 侯马市消防救援大队 |
| 22 | 襄汾温泉医院 | 521410236623996127 | 襄消行罚决字〔2023〕第0036号 | 消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币壹万捌仟伍佰元整 | 2023年9月1日 | 襄汾县消防救援大队 |
| 23 | 山西淼鑫消防技术服务有限公司 | 91141023MAOKUC36XE | 襄消行罚决字〔2023〕第0038号 | 消防设施维护保养检测机构的项目负责人或者消防设施操作员未到现场实地开展工作 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第一款第四项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年9月28日 | 襄汾县消防救援大队 |
| 24 | 山西佰宁消防工程有限公司 | 91141002MAOGUM9968 | 襄消行罚决字〔2023〕第0037号 | 书面结论文件未签名、盖章 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第一款第二项 | 罚款人民币叁仟元整 | 2023年9月21日 | 襄汾县消防救援大队 |
| 25 | 山西省吉县伍度吉祥乡村运营管理有限公司 | 91141028MA7Y6E4A96 | 吉消行罚决字〔2023〕第0012号 | 公众聚集场所未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | 责令停止使用，并处罚款人民币叁万元整 | 2023年9月21日 | 吉县消防救援大队 |
| 26 | 杨某某 | 14263019******2016 | 吉消行罚决字〔2023〕第0013号 | 损坏消防设施、器材 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项、第二款 | 罚款人民币伍佰元整 | 2023年9月30日 | 吉县消防救援大队 |
| 27 | 中国联合网络通信有限公司浮山县分公司 | 91140000683819647B | 浮消行罚决字〔2023〕第0020号 | 非人员密集场所使用不合格的消防产品逾期未改 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 罚款人民币伍佰元整 | 2023年9月8日 | 浮山县消防救援大队 |
| 28 | 苏某某 | 14261719******0032 | 浮消行罚决字〔2023〕第0019号 | 非人员密集场所使用不合格的消防产品逾期未改 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 罚款人民币壹佰元整 | 2023年9月8日 | 浮山县消防救援大队 |
| 29 | 中国电信集团有限公司浮山分公司 | 91141000MA0GTB894F | 浮消行罚决字〔2023〕第0017号 | 非人员密集场所使用不合格的消防产品逾期未改 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 罚款人民币伍佰元整 | 2023年9月8日 | 浮山县消防救援大队 |
| 30 | 李某某 | 14078119******0066 | 浮消行罚决字〔2023〕第0018号 | 非人员密集场所使用不合格的消防产品逾期未改 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 罚款人民币壹佰元整 | 2023年9月8日 | 浮山县消防救援大队 |
| 31 | 浮山县夕阳红老年公寓 | 52141027MJY494021U | 浮消行罚决字〔2023〕第0022号 | 消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年9月18日 | 浮山县消防救援大队 |
| 32 | 董某某 | 14262519******2716 | 浮消行罚决字〔2023〕第0021号 | 占用消防车通道 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项、第二款 | 警告 | 2023年9月18日 | 浮山县消防救援大队 |
| 33 | 安泽县旺悦酒楼 | 92141026MA0L04BJ2L | 安消行罚决字〔2023〕第0009号 | 人员密集场所使用不合格消防产品逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年9月20日 | 安泽县消防救援大队 |
| 34 | 宋某某 | 14262819******1910 | 安消行罚决字〔2023〕第0010号 | 人员密集场所使用不合格消防产品逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 罚款人民币伍佰元整 | 2023年9月20日 | 安泽县消防救援大队 |
| 35 | 张某某 | 14263519******3416 | 隰消行罚决字〔2023〕第0013号 | 占用疏散通道、安全出口 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项、第二款 | 罚款人民币叁佰伍拾元整 | 2023年9月18日 | 隰县消防救援大队 |
| 36 | 蒲县银河天然气有限公司 | 91141033MA0GW4DMXC | 蒲消行罚决字〔2023〕第0011号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年9月28日 | 蒲县消防救援大队 |
| 37 | 临汾晶赐燃气有限责任公司蒲县石堆易源通加气站 | 91141033MA0KKJBW8E | 蒲消行罚决字〔2023〕第0012号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年9月30日 | 蒲县消防救援大队 |
| 38 | 翼城县阜宏源塑业有限责任公司 | 91141022MA0KJRWH57 | 翼消行罚决字〔2023〕0030号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年9月30日 | 翼城县消防救援大队 |
| 39 | 翼城县半影酒吧馆 | 92141022MACBR0KDXE | 翼消行罚决字〔2023〕第0033号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 责令停止使用，并处罚款人民币伍仟元整 | 2023年9月30日 | 翼城县消防救援大队 |
| 40 | 姚某某 | 14270219******3013 | 翼消行罚决字〔2023〕第0031号 | 人员密集场所使用不合格消防产品逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 罚款人民币捌佰元整 | 2023年9月30日 | 翼城县消防救援大队 |
| 41 | 翼城县牡丹饺子麻肉面馆 | 92141022MA0HTWRE4B | 翼消行罚决字〔2023〕第0032号 | 人员密集场所使用不合格消防产品逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 罚款人民币玖仟贰佰元整 | 2023年9月30日 | 翼城县消防救援大队 |
| 42 | 霍州市东方希望汽车销售服务有限公司 | 91141082MA0KX74R0P | 霍消行罚决字〔2023〕第0039号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 责令停止使用，并处罚款人民币壹仟元整 | 2023年9月29日 | 霍州市消防救援大队 |
| 43 | 霍州市明圣中学 | 52141000397923443Q | 霍消行罚决字〔2023〕第0040号 | 人员密集场所使用不合格的消防产品逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年9月29日 | 霍州市消防救援大队 |
| 44 | 闫某某 | 14260319******1055 | 霍消行罚决字〔2023〕第0041号 | 人员密集场所使用不合格的消防产品逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 | 罚款人民币伍佰元整 | 2023年9月29日 | 霍州市消防救援大队 |

| 场所名称场所地址文书编号办理方式许可（撤销许可）内容出具日期执法单位名称行政许可公示序号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1行政相对人名称统一社会信用代码 | 大宁县金鑫宾馆 | 92141030MA0JPJAKXE | 大宁县金鑫宾馆 | 大宁县昕水镇南街（农工商二楼） | 大消安许字〔2023〕第0001号 | 承诺制 | 准予公众聚集场所投入使用、营业前消防安全许可 | 2023年8月28日 | 大宁县消防救援大队 |