| 朔州市消防救援支队2022年12月行政处罚公示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会 信用代码 | 行政处罚决定书编号 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 处罚决定内容 | 处罚决定日期 | 执法单位名称 |
| 1 | 山西惟泰安全环保工程技术有限公司 | 91140100599864074N | 朔城消行罚决字【2022】第0210号 | 指派无相应资格从业人员从事社会消防技术服务活动 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十七条第一款第二项 | 罚款人民币壹万元整 | 2022年12月14日 | 朔州市朔城区消防救援大队 |
| 2 | 朔州市明坤物业管理有限公司 | 91140602MA0GUTBH39 | 朔城消行罚决字【2022】第0211号 | 消防设施设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2022年12月24日 | 朔州市朔城区消防救援大队 |
| 3 | 山西丰宇集团有限公司 | 911406007646854258 | 朔城消行罚决字【2022】第0153号 | 消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币贰万元整 | 2022年12月27日 | 朔州经济开发区消防救援大队 |
| 4 | 朔州市宏志汽车销售服务有限公司 | 911406006623548440 | 朔城消行罚决字【2022】第0154号 | 消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币贰万元整 | 2022年12月28日 | 朔州经济开发区消防救援大队 |
| 5 | 应县鑫盛金店 | 91140622MA0H3E6W7M | 应消行罚决字【2022】第0066号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 责令停止使用，并处罚款人民币壹仟元整 | 2022年12月23日 | 朔州市应县消防救援大队 |
| 6 | 山阴县旭阳商贸有限公司 | 91140621MA0KQJCF8K | 山消行罚决字【2022】第0162号 | 消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币壹万元整 | 2022年12月26日 | 朔州市山阴县消防救援大队 |
| 7 | 怀仁市鸿鹏加油站 | 91140624MA0KD65C2M | 怀消行罚决字【2022】第0177号 | 消防器材配置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2022年12月16日 | 朔州怀仁市消防救援大队 |

| 朔州市消防救援支队2022年12月行政许可公示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 场所名称 | 场所地址 | 文书编号 | 办理方式 | 许可（撤销许可）内容 | 出具日期 | 执法单位名称 |
| 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |