| 行政处罚公示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会 信用代码 | 行政处罚决定书编号 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 处罚决定内容 | 处罚决定日期 | 执法单位名称 |
| 1 | 齐某某 | 14020219******2115 | 平消行罚决字 〔2023〕第 0004号 | 指使他人冒险作业（自动消防系统操作员未持证上岗） | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第一款第一项 | 罚款人民币壹佰元整 | 2023年2月8日 | 平城区消防救援大队 |
| 2 | 大同经济技术开发区六十九密室逃脱馆 | 92140291MA7XLB7E3Y | 平消行罚决字 〔2023〕第 0005号 | 未经消防救援机构许可,擅自投入使用、营业 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款四项 | 责令停止使用，并处罚款人民币叁万元整 | 2023年2月8日 | 平城区消防救援大队 |
| 3 | 大同市诚益达物业管理有限责任公司（诚益大厦） | 91140200680234694T | 平消行罚决字 〔2023〕第 0006号 | 消防设施、器材未保持完好有效；（高层民用建筑）未按照规定落实消防控制室值班制度（消防控制室无值班人员） | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款一项和《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第一款第四项 | 罚款人民币贰万零伍佰元整 | 2023年2月6日 | 平城区消防救援大队 |
| 4 | 吕某某 | 14020219******5535 | 平消行罚决字 〔2023〕第 0007号 | 指使他人冒险作业（自动消防系统操作员未持证上岗） | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第一款第一项 | 罚款人民币壹佰元整 | 2023年2月13日 | 平城区消防救援大队 |
| 5 | 唐某 | 41132719******2017 | 平消行罚决字 〔2023〕第 0008号 | 指使他人冒险作业（自动消防系统操作员未持证上岗） | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第一款第一项 | 警告 | 2023年2月14日 | 平城区消防救援大队 |
| 6 | 大同市金生达商贸有限责任公司 | 911402003170196150 | 平消行罚决字 〔2023〕第 0009号 | 损坏消防设施、器材 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年2月14日 | 平城区消防救援大队 |
| 7 | 陈某 | 14272419******104X | 平消行罚决字 〔2023〕第 0010号 | 指使他人冒险作业（自动消防系统操作员未持证上岗） | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第一款第一项 | 罚款人民币壹佰元整 | 2023年2月17日 | 平城区消防救援大队 |
| 8 | 张某 | 14020219******3515 | 平消行罚决字 〔2023〕第 0011号 | 指使他人冒险作业（自动消防系统操作员未持证上岗） | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第一款第一项 | 罚款人民币壹佰元整 | 2023年2月20日 | 平城区消防救援大队 |
| 9 | 卫某某 | 14103019******0057 | 平消行罚决字 〔2023〕第 0012号 | 指使他人冒险作业（自动消防系统操作员未持证上岗） | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第一款第一项 | 罚款人民币壹佰元整 | 2023年2月22日 | 平城区消防救援大队 |
| 10 | 大同市悦龙休闲商务酒店有限公司 | 911402006764009285 | 平消行罚决字 〔2023〕第 0013号 | 未按照规定落实消防控制室值班制度（消防控制室无值班人员） | 高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第一款第四项 | 罚款人民币贰仟元整 | 2023年2月21日 | 平城区消防救援大队 |
| 11 | 刘某某 | 14022619******7938 | 平消行罚决字 〔2023〕第 0014号 | 指使他人冒险作业（自动消防系统操作员未持证上岗） | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第一款第一项 | 罚款人民币壹佰元整 | 2023年2月21日 | 平城区消防救援大队 |
| 12 | 刘某某 | 14020219******2515 | 平消行罚决字 〔2023〕第 0015号 | 指使他人冒险作业（自动消防系统操作员未持证上岗） | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第一款第一项 | 罚款人民币壹佰元整 | 2023年2月22日 | 平城区消防救援大队 |
| 13 | 吕某某 | 14022219******0516 | 平消行罚决字 〔2023〕第 0016号 | 指使他人冒险作业（自动消防系统操作员未持证上岗） | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第一款第一项 | 罚款人民币壹佰元整 | 2023年2月22日 | 平城区消防救援大队 |
| 14 | 朱某某 | 33032419******3692 | 平消行罚决字 〔2023〕第 0017号 | 指使他人冒险作业（自动消防系统操作员未持证上岗） | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第一款第一项 | 罚款人民币壹佰元整 | 2023年2月22日 | 平城区消防救援大队 |
| 15 | 李某 | 14020219******5034 | 平消行罚决字 〔2023〕第 0018号 | 指使他人冒险作业（自动消防系统操作员未持证上岗） | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第一款第一项 | 罚款人民币壹佰元整 | 2023年2月24日 | 平城区消防救援大队 |
| 16 | 王某某 | 34212219******4135 | 平消行罚决字 〔2023〕第 0019号 | 指使他人冒险作业（自动消防系统操作员未持证上岗） | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第一款第一项 | 罚款人民币壹佰元整 | 2023年2月27日 | 平城区消防救援大队 |
| 17 | 冀某某 | 14021219******0015 | 新消当罚决字 〔2023〕第 0001 号 | 占用消防车通道 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 罚款人民币壹佰元整 | 2023年2月28日 | 新荣区消防救援大队 |
| 18 | 大同煤炭职业技术学院 | 12140000810402263G | 云泉消行罚决字〔2023〕第0001号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年2月16日 | 大同市消防救援支队云泉区大队 |
| 19 | 陈某 | 14022719******0052 | 云州消当罚决字 〔2023〕第 0001 号 | 占用消防车通道 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 警告 | 2023年2月27日 | 云州区消防救援大队 |
| 20 | 宋某某 | 14022220******0036 | 天消行罚决字 〔2023〕第0001号 | 过失引起火灾 | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第二项 | 警告 | 2023年2月9日 | 天镇县消防救援大队 |
| 21 | 宋某 | 14022219******0538 | 天消行罚决字 〔2023〕第0002号 | 过失引起火灾 | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第二项 | 罚款人民币壹佰伍拾元整 | 2023年2月9日 | 天镇县消防救援大队 |
| 22 | 山西鸿诚安消防技术有限公司 | 91140100MA0L36WP7M | 天消行罚决字 〔2023〕第0003号 | 未建立或者保管消防技术服务档案 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第一款第五项 | 罚款人民币叁仟元整 | 2023年2月12日 | 天镇县消防救援大队 |
| 23 | 阳高县富达电器有限责任公司 | 91140221554139231T | 阳消行罚决字 〔2023〕第 0001号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 责令停止使用，并处罚款人民币壹仟元整 | 2023年2月7日 | 阳高县消防救援大队 |
| 24 | 山西宝睿生态牧业发展有限公司（阳高县鳌石乡龙堡村养牛场） | 91140200MA0LA0CM7Q | 阳消行罚决字 〔2023〕第 0002号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年2月21日 | 阳高县消防救援大队 |
| 25 | 大同市北辰物业管理有限责任公司灵丘分公司 | 91140224MAOJWE56R | 灵消行罚决字 〔2023〕第0001号 | 消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币叁万陆仟伍佰元整 | 2023年2月7日 | 灵丘县消防救援大队 |
| 26 | 浑源县恒山君威娱乐有限公司 | 91140225MA0HCQ8P47 | 浑消行罚决字 〔2023〕第 0001号 | 人员密集场所使用不合格消防产品逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款之规定 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年2月9日 | 浑源县消防救援大队 |
| 27 | 余某 | 35012719******2596 | 浑消行罚决字 〔2023〕第 0002号 | 人员密集场所使用不合格消防产品逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款之规定 | 罚款人民币伍佰元整 | 2023年2月9日 | 浑源县消防救援大队 |

| 行政许可公示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 场所名称 | 场所地址 | 文书编号 | 办理方式 | 许可（撤销许可）内容 | 出具日期 | 执法单位名称 |
| 1 | 大同市金鼎酒店有限公司 | 91140200396894820M | 大同市金鼎酒店有限公司 | 大同市平城区大庆路1号 | 平消安许字 〔2023〕第0005号 | 非承诺制 | 准予公众聚集场所投入使用、营业前消防安全许可 | 2023年2月13日 | 平城区消防救援大队 |
| 2 | 大同君宴餐饮服务有限公司 | 91140213MA7YMH8245 | 大同君宴餐饮服务有限公司 | 山西省大同市平城区振华街道同泉路云泉里小区外围258号商铺 | 平消安许字 〔2023〕第0006号 | 非承诺制 | 准予公众聚集场所投入使用、营业前消防安全许可 | 2023年2月23日 | 平城区消防救援大队 |
| 3 | 天镇县玉泉镇兴隆宾馆 | 92140222MA0MA6JP37 | 天镇县玉泉镇兴隆宾馆 | 山西省大同市天镇县玉泉镇兴隆巷与G512交叉路口西100米处路北门面房 | 天消安许字 〔2023〕第0001号 | 非承诺制 | 准予公众聚集场所投入使用、营业前消防安全许可 | 2023年2月3日 | 天镇县消防救援大队 |
| 4 | 阳高县城市公共交通有限公司 | 911402217515388993 | 阳高县城市公共交通有限公司 | 阳高县龙泉镇北门外 | 阳消安许字 〔2023〕第0001号 | 非承诺制 | 准予公众聚集场所投入使用、营业前消防安全许可 | 2023年2月22日 | 阳高县消防救援大队 |