| 行政处罚公示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会 信用代码 | 行政处罚决定书编号 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 处罚决定内容 | 处罚决定日期 | 执法单位名称 |
| 1 | 浙江信达可恩消防股份有限公司 | 91330481740539802K | 阳城消行罚决字〔2023〕第0008号 | 未保管消防技术服务档案 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第五项 | 罚款人民币贰仟元整 | 2023年4月3日 | 阳泉市城区消防救援大队 |
| 2 | 王XX | 140302********9161 | 阳城消行罚决字〔2023〕第0009号 | 非人员密集场所使用不合格的消防产品逾期未改 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 罚款人民币伍佰元整 | 2023年4月12日 | 阳泉市城区消防救援大队 |
| 3 | 阳泉市天桥康福大药房有限公司 | 91140302MA0H9TCR8E | 阳城消行罚决字〔2023〕第0010号 | 非人员密集场所使用不合格的消防产品逾期未改 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 罚款人民币壹仟元整 | 2023年4月12日 | 阳泉市城区消防救援大队 |
| 4 | 阳泉市益昌房地产开发有限公司 | 91140300759822368E | 阳城消行罚决字〔2023〕第0011号 | 非人员密集场所非经营性场所使用不合格消防产品逾期未改 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 罚款人民币伍佰元整 | 2023年4月19日 | 阳泉市城区消防救援大队 |
| 5 | 张XX | 132401********2416 | 阳城消行罚决字〔2023〕第0012号 | 非人员密集场所非经营性场所使用不合格消防产品逾期未改 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 罚款人民币伍佰元整 | 2023年4月19日 | 阳泉市城区消防救援大队 |
| 6 | 刘XX | 142431********1539 | 阳城消行罚决字〔2023〕第001号 | 过失引起火灾 | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第二项 | 罚款人民币伍佰元整 | 2023年4月24日 | 阳泉市城区消防救援大队 |
| 7 | 山西维多利亚餐饮娱乐管理有限公司 | 91140302MA7XXL685E | 阳城消行罚决字〔2023〕第0014号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年4月25日 | 阳泉市城区消防救援大队 |
| 8 | 山西栋晓金会康养服务有限公司 | 91140303MA7Y5Q498E | 阳矿消行罚决字〔2023〕第0007号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币陆仟元整 | 2023年4月11日 | 阳泉市矿区消防救援大队 |
| 9 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村股份经济合作社 | N2140303MF2526086H | 阳矿消行罚决字〔2023〕第0008号 | 消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年4月24日 | 阳泉市矿区消防救援大队 |
| 10 | 阳泉星星物业服务有限公司 | 91140311068016105E | 阳郊消行罚决字〔2023〕第0011号 | 使用不合格消防产品逾期未改 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 罚款人民币伍佰元整 | 2023年4月23日 | 阳泉市郊区消防救援大队 |
| 11 | 陈XX | 140311********1216 | 阳郊消行罚决字〔2023〕第0012号 | 使用不合格消防产品逾期未改 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 罚款人民币伍佰元整 | 2023年4月23日 | 阳泉市郊区消防救援大队 |
| 12 | 阳泉市燕龛煤炭有限责任公司 | 9114030011058174XF | 阳郊消行罚决字〔2023〕第0013号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币玖仟伍佰元整 | 2023年4月26日 | 阳泉市郊区消防救援大队 |
| 13 | 山西陆盾安全技术有限公司 | 91140100MA0KKUDX9X | 阳郊消行罚决字〔2023〕第0014号 | 书面结论文件未签名、盖章 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第一款第二项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年4月27日 | 阳泉市郊区消防救援大队 |
| 14 | 山西齐飞消防工程有限公司 | 9114010071367593XX | 阳西消行罚决字〔2023〕第0006号 | 书面结论文件未签名、盖章 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第一款第二项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年4月3日 | 阳泉市消防救援支队西城大队 |
| 15 | 华阳新材料科技集团有限公司升华实业分公司 | 911403036819357917 | 阳西消行罚决字〔2023〕第0007号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币捌仟元整 | 2023年4月14日 | 阳泉市消防救援支队西城大队 |
| 16 | 阳泉高新技术产业开发区北方暖暖汤泉生活馆 | 92140391MACDAUMFX1 | 阳开消行罚决字〔2023〕第0008号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准；消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币肆万元整 | 2023年4月28日 | 阳泉市经济技术开发区消防救援大队 |
| 17 | 山西广盛源稀土科技股份有限公司 | 91140300MA0GUTDA9K | 阳开消行罚决字〔2023〕第0007号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币壹万元整 | 2023年4月25日 | 阳泉市经济技术开发区消防救援大队 |
| 18 | 阳泉市祥安物业管理服务有限公司 | 91140300MAOKFRF30F | 阳开消行罚决字〔2023〕第0006号 | 消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年4月18日 | 阳泉市经济技术开发区消防救援大队 |
| 19 | 华通路桥集团阳泉市商品混凝土有限公司平定分公司 | 91140321097954678J | 平消行罚决字〔2023〕第0013号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年4月02日 | 阳泉市平定县消防救援大队 |
| 20 | 阳泉冠帅酒店管理有限公司 | 91140321MA0GYW4R07 | 平消行罚决字〔2023〕第0015号 | 消防安全标志配置、设置不符合标准；消防安全标志未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币壹万元整 | 2023年4月06日 | 阳泉市平定县消防救援大队 |
| 21 | 平定县栋芸生活超市有限公司 | 91140321MA0KU7N20E | 平消行罚决字〔2023〕第0016号 | 消防安全标志未保持完好有效，占用安全出口 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项、第三项 | 罚款人民币壹万伍仟元整 | 2023年4月13日 | 阳泉市平定县消防救援大队 |
| 22 | 山西金拾消防技术有限公司 | 91140300MA0LF3663C | 平消行罚决字〔2023〕第0012号 | 未按规定公示消防技术服务信息 | 《社会消防技术服务管理规定》第三十条第一款 | 罚款人民币贰仟元整 | 2023年4月02日 | 阳泉市平定县消防救援大队 |
| 23 | 山西宏厦建筑工程第三有限公司钢结构分公司 | 91140311668632518M | 平消行罚决字〔2023〕第0014号 | 消防安全标志未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年4月04日 | 阳泉市平定县消防救援大队 |
| 24 | 阳泉众鑫机动车驾驶员培训学校股份有限公司 | 91140321MA0KL08D77 | 平消行罚决字〔2023〕第0017号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币壹万元整 | 2023年4月17日 | 阳泉市平定县消防救援大队 |
| 25 | 盂县妇女儿童医院 | 121403224062501730 | 盂消行罚决字〔2023〕第0016号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准；消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币壹万元整 | 2023年4月23日 | 阳泉市盂县消防救援大队 |
| 26 | 盂县中医医院 | 12140322406250077N | 盂消行罚决字〔2023〕第0017号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准；消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币壹万元整 | 2023年4月23日 | 阳泉市盂县消防救援大队 |
| 27 | 盂县翰林食府饭店 | 92140322MA0KPED109 | 盂消行罚决字〔2023〕第0018号 | 电器线路的敷设不符合规定逾期未改 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 责令停止使用，罚款人民币壹仟元整 | 2023年4月28日 | 阳泉市盂县消防救援大队 |
| 28 | 盂县安裕物业管理有限公司 | 91140322MA0L6QUF3T | 盂消行罚决字〔2023〕第0014号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准；消防设施、器材未保持完好有效 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币贰万元整 | 2023年4月17日 | 阳泉市盂县消防救援大队 |
| 29 | 盂县正恒商品混凝土有限公司 | 91140322554121883A | 盂消行罚决字〔2023〕第0015号 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 罚款人民币伍仟元整 | 2023年4月20日 | 阳泉市盂县消防救援大队 |

| 场所名称场所地址文书编号办理方式许可（撤销许可）内容出具日期执法单位名称行政许可公示序号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1行政相对人名称统一社会信用代码 | 阳泉市泉民体育文化发展有限公司 | 91140321MA7XC1CC2U | 阳泉市泉民体育文化发展有限公司 | 山西省阳泉市平定县冠山镇鹊山村农业产业园对面 | 平消安许字〔2023〕第0003号 | 非承诺制 | 准予公众聚集场所投入使用、营业前消防安全许可 | 2023年4月4日 | 阳泉市平定县消防救援大队 |