2022年度消防产品质量监督抽查情况汇总表

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 抽查单位 名称 | 被抽查单位名称 | 标称生产 企业名称 | 现场检查 判定结论 | 是否送检 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消防应急照明灯具 | M-ZFZD-E5W3015 | 阳泉市西城消防救援大队 | 山西华阳集团新能股份有限公司运输部（加油站） | 广东敏华电器有限公司 | 合格 | 否 |  |
|  | 消防应急照明灯具 | YYJD-ZZ-66 | 长治市黎城县消防救援大队 | 黎城同元房地产开发有限公司黎城华府一期B标段（4-7栋、13-15栋） | 浙江新黎明照明股份有限公司 | 合格 | 否 |  |
|  | 消防应急照明灯具 | GB17946-2010 | 忻州市五寨县消防救援大队 | 五寨县五洲酒店有限公司 | 民安应急消防器材 | 合格 | 否 |  |
|  | 消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝 | 晋中市榆社县消防救援大队 | 榆社县云竹驿精品酒店（有限公司） | 泰州市晨龙消防设备有限公司 | 合格 | 否 |  |
|  | 消防水带 | 8-65-20 | 忻州市神池县消防救援大队 | 神池县浩瀚餐饮发展有限公司 | 泰州市白塔消防水带厂 | 合格 | 否 |  |
|  | 室内消火栓 | SNJ65 | 朔州市山阴县消防救援大队 | 山阴县嘉和酒店管理有限公司 | 福建闵顺消防科技有限公司 | 合格 | 否 |  |
|  | 室内消火栓 | SNW65-I | 太原市尖草坪区消防救援大队 | 山西宝洁物业有限公司太原分公司 | 福建省南安市华夏水带织造有限公司 | 不合格 | 否 | 该单位已整改完毕 |
|  | 消防应急照明灯具 | SH-ZFZD-E3WB1 | 长治市故县消防救援大队 | 长治市晋清科技有限公司 | 江门市索辉照明电器有限公司 | 不合格 | 否 | 已责令该单位限期整改 |

、