建筑消防设施产品质量监督地方抽查现场检查判定情况汇总表

产品名称：消防水带

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽样市区 | 被抽查单位名称 | 抽查单位名称 | 型号规格 | 标称生产企业名称 | 现场检查判定/检验结论 | 是否复检 |
| 1 | 太原 | 星宝华物资经销部 | 太原市消防救援支队、太原市市场监督管理局 | 8-65-20涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 临沂市正友消防器材有限公司 | 合格 | 否 |
| 2 | 阳泉 | 盂县居然家居有限公司 | 盂县消防救援大队 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯  | 黄山市龙潭消防水带有限责任公司  | 合格 | 否 |
| 3 | 晋中 | 山西省瑞安邦物业管理有限公司（状元府） | 昔阳县消防救援大队 | 8-65-60-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 泉州市三星消防设备有限公司 | 合格 | 否 |
| 4 | 长治 | 中国人民银行长治市中心支行 | 高新技术产业开发区消防救援大队 | 8-65-60-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 高邮市顺威消防科技有限公司 | 合格 | 否 |
| 5 | 临汾 | 可道大宁宾馆有限责任公司 | 大宁县消防救援大队 | 8-65-25涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 山东龙成消防器材有限公司 | 合格 | 否 |
| 6 | 吕梁 | 吕梁市离石区龙腾购物中心超市 | 离石区消防救援大队 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-塑料 | 泰州瑞泰橡塑水带有限公司 | 合格 | 否 |
| 7 | 吕梁 | 离石区综合办公楼 | 离石区消防救援大队 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-塑料 | 泰州瑞泰橡塑水带有限公司 | 合格 | 否 |
| 8 | 运城 | 运城汇成房地产开发有限公司（绛县御景花园小区建设项目） | 绛县消防救援大队 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 兴化市方圆消防器材有限公司 | 合格 | 否 |
| 9 | 朔州 | 怀仁市新嘉乐快捷酒店 | 怀仁市消防救援大队 | 16-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 合格 | 否 |
| 10 | 朔州 | 怀仁市广杰假日酒店有限公司 | 怀仁市消防救援大队 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 南安市永恒消防设备有限公司 | 合格 | 否 |

产品名称：消防水枪

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽样市区 | 被抽查单位名称 | 抽查单位名称 | 型号规格 | 标称生产企业名称 | 现场检查判定/检验结论 | 是否复检 |
| 1 | 太原 | 小井峪城中村改造万和四季项目 1号楼 | 万柏林区消防救援大队 |  QZ3.5/7.5 | 泉州市华匠消防科技有限公司 | 合格 | 否 |
| 2 | 阳泉 | 山西美嘉乐物业管理有限公司阳泉第一分公司 | 矿区消防救援大队 | QZ3.5/7.5 | 扬州双星消防科技有限公司 | 合格 | 否 |
| 3 | 晋中 | 介休市城区九州购物园 | 介休市消防救援大队 | Qz3.5/7.5-A | 扬州金仓消防设备有限公司 | 合格 | 否 |
| 4 | 长治 | 长治市祥辰物业管理有限公司 | 潞州区消防救援大队 | QZ3.5/7.5 | 高邮市顺威消防科技有限公司 | 合格 | 否 |
| 5 | 晋城 | 阳城县县城中心敬老院 | 阳城县消防救援大队 | QZ3.5/7.5 | 泰州市泓源消防装备制造有限公司 | 合格 | 否 |
| 6 | 临汾 | 安泽县达丰物业管理有限责任公司（新安花园） | 安泽县消防救援大队 | QZ 3.5—7.5（主型） | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 合格 | 否 |
| 7 | 吕梁 | 吕梁市离石区晋海居龙快捷酒店 | 离石区消防救援大队 | QZ3.5/7.5-A | 高邮腾达消防科技有限公司 | 合格 | 否 |
| 8 | 运城 | 垣曲县鑫泰房地产开发有限公（垣曲县晋海花园二期住宅小区） | 垣曲县消防救援大队 | QZ3.5/7.5 | 福建省亚舟消防设备有限公司 | 合格 | 否 |
| 9 | 忻州 | 偏关县人民医院住院综合楼 | 偏关县消防救援大队 |  QZ3.5/7.5 | 复兴消防科技有限公司 | 合格 | 否 |
| 10 | 朔州 | 山阴县阳光酒店 | 山阴县消防救援大队 | QZ3.5/7.5-A | 高邮腾达消防科技有限公司 | 合格 | 否 |

产品名称：消防接口

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽样市区 | 被抽查单位名称 | 抽查单位名称 | 型号规格 | 标称生产企业名称 | 现场检查判定/检验结论 | 是否复检 |
| 1 | 太原 | 小井峪城中村改造万和四季项目1号楼 | 万柏林区消防救援大队 | KD65 | 泉州市华匠消防科技有限公司 | 合格 | 否 |
| 2 | 大同 | 大同市云州区坪城花园小区 | 云州区消防救援大队 | KD65 | 扬州一帆消防器材有限公司 | 合格 | 否 |
| 3 | 阳泉 | 阳泉大通建设发展有限公司 | 开发区消防救援大队 | KD65 | 福建省颖杰消防科技有限公司 | 合格 | 否 |
| 4 | 阳泉 | 阳泉凯通邻里中心商贸有限公司 | 开发区消防救援大队 | KD65-A | 扬州金仓消防设备有限公司 | 合格 | 否 |
| 5 | 长治 | 长治市祥辰物业管理有限公司 | 潞州区消防救援大队 | KD65 | 高邮市顺威消防科技有限公司 | 合格 | 否 |
| 6 | 晋城 | 阳城县县城中心敬老院 | 阳城县消防救援大队 | KD65 | 泰州市泓源消防装备制造有限公司 | 合格 | 否 |
| 7 | 吕梁 | 吕梁市离石区晋海居龙快捷酒店 | 离石区消防救援大队 | QZ3.5/7.5-A | 高邮腾达消防科技有限公司 | 合格 | 否 |
| 8 | 运城 | 山西省烟草公司运城市公司夏县卷烟营销部办公楼建设项目 | 夏县消防救援大队 | KD65 | 河南柳成消防器材有限公司 | 合格 | 否 |
| 9 | 忻州 | 偏关县东升医院有限公司 | 偏关县消防救援大队 | KD65 | 复兴消防科技有限公司 | 合格 | 否 |
| 10 | 朔州 | 应县秦园商务酒店有限公司 | 应县消防救援大队 | KD65 | 扬州双星消防科技有限公司 | 合格 | 否 |